关于公开遴选湛江市中心城区市政基础设施灾后恢复重建建设项目设计服务单位的公告

我局近期拟开展湛江市中心城区市政基础设施灾后恢复重建建设项目设计服务单位采购，现将有关事项公告如下：
一、供应商资格要求

1.供应商必须是在中华人民共和国境内合法注册的非联合体企业（提供营业执照复印件）。

2.供应商必须具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

4.供应商必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供企业资质证书复印件）；

5.供应商必须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.供应商必须参加政府采购活动前五年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

7、供应商必须具备工程设计综合甲级资质，或工程设计市政行业乙级及以上资质，或工程设计市政行业（道路工程、排水工程、建筑工程）专业乙级以上资质（须提供资质证书复印件，且资质在有效期内）。
8、供应商拟派本项目负责人须有市政路桥设计工程师职称，具有5年及以上市政专业设计经验。（须提供资质证书复印件，且资质在有效期内）。
9、法律、行政法规规定的其他条件。

以上材料须在提交投标文件时一并提供。
二、用户需求
1.项目概况
受台风“麦德姆”影响，排水管道、管渠、边沟破损约1500米，排水泵站设施设备损坏2座，市政管渠排水阀门损坏2座，道路护坡、水体岸堤及挡土墙损坏约2000平方米，积水点监控损坏10台，市政排水窨井盖损坏约4000座，市政道路人行道167000平方米，树池损坏约6.7万个，市政道路机非隔离护栏损坏7000米，市政道路路面损坏约66700平方米，桥梁维修加固1座及设施3座。树木死亡和受损种植约67760棵，灌木和地被等受损约109467平方米，各公园园道、护坡、亭廊、木栈道、围墙等构建筑物损坏和倒塌，垃圾桶、园凳等设施损毁多处。市生活垃圾处理渗滤液调节池覆盖模约1.65万平方米，市区中转站49座、公厕89座、垃圾桶1328个、果皮箱874个、分类亭272个、保洁车11辆等设施损坏。海滨大道、人民大道、跃进路、海北路等4条道路方形景观灯受损795座，市政景观节点和楼宇的投光灯、投树灯、楼宇灯饰37座，道路路灯杆、灯具损坏322套，配电箱、单灯控制器、三遥控制器、变压器、应急仪器、隧道灯及智能控制系统损坏，公园园灯186座、太阳能灯287座、各型号供电电缆约21000米损坏。
2.服务内容
主要建设内容包括：进行桥梁维修加固1座，桥梁设施修复2座，市政道路坍塌修复180平方米，管道修复16米，护坡修复1500平方米。扶正补种市政路树约2300棵，14处市政基础设施修复。路灯、灯具150套，太阳灯和景观灯200套及其配套设施恢复重建，5个行政区内垃圾桶、果皮箱、分类亭等设施损坏修复。【包括施工图设计（含测量）、工程概预算（含工程量清单）等】及后续服务。

3.拟派本项目人员要求
	人员
	数量
	资格要求

	项目负责人
	1人
	具备市政路桥设计工程师及以上职称，5年及以上市政工程设计经验。

	设计人员
	4人
	具备助理市政路桥设计工程师或以上职称、助理市政给排水设计工程或以上职称，风景园林设计高级工程师或以上职称，电气专业（含相近专业）高级工程师或以上职称。

	造价编制人员
	1人
	具备二级造价工程师及以上执业资格，3年及以上市政工程设计概预算编制经验。


4.设计技术标准与规范
本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文市政设计现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于市政工程设计方面的文件、规定。

供应商在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人或采购人的指定代表人的书面同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行设计。

5.设计文件
设计文件提交要求：
（1）为评审提供的施工图设计正式文件4份；根据评审查意见修改后的施工图设计文件4份。

（2）根据采购人招标工作进度的需要，提交开展施工招标工作所需图纸、工程量清单（按采购人提供的格式填写）、参考资料、施工专用技术规范等招标资料5份。

（3）供应商还应向采购人提交各阶段设计文件的电子版2份。
三、项目预算和报价要求

本项目预算金额最高限价为392150.00元人民币。供应商所报价格为项目整体包干价，供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用。

支付方式
1.经审核同意签订的《设计合同》签字生效后，启动的首期设计费按相应费用的20%拨付；

（2）交付的初步设计成果经审查通过后按相应费用的20%拨付；

（3）交付的施工图设计成果经审议同意实施后按相应费用的 20% 拨付给设计单位；

（4）通过工程竣工验收后，支付至核定后设计费的90%。

（5）工程保修期满并验收合格后一次性拨付剩余设计费。

（6）双方委托银行代付代收有关费用。

五、其他要求

1.供应商应承担对项目内容的保密义务，建立相应的保密制度、机制。

2.随时解答委托单位询问设计工作的进展情况。

3.在设计过程中要接受委托单位的监督抽查。

4.为保证设计结果的可追溯性，供应商要保留完整的原始数据及其他资料。

5.具有严格的人员甄别措施和岗前培训计划，保证工作人员的素质和能力能满足工作需要。

6.具有严谨的运作管理制度，对调查工作的全面性、及时性和准确性进行全面监督。

7.服务期间，以下原因导致项目工作出现负面影响的，采购人可随时终止合同。

（1）未按照设计合同规定的分析程序、内容开展勘察设计工作的；

（2）在设计过程中出现徇私舞弊、滥用职权、弄虚作假、隐瞒事实真相的；

（3）设计内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假的；

（4）设计工作不扎实引发涉稳事件的；

（5）出具的设计结论存在不正确或者不合理等严重质量问题的；

（6）违反法律法规规定的其他情形。

8.未经采购人书面批准，供应商擅自签署工程变更或新增工程相关文件，给采购人造成损失的，供应商应承担因此给采购人造成的损失。
六、项目服务期和单个项目完成时间要求

项目完成时间要求：

1.工程设计进度应符合采购人项目建设进度各节点工作的要求。自合同签订之日起15日历天内完成全部设计任务，并通过评审。

2.供应商逾期完成的，每日向采购人方支付合同服务金额千分之六违约金。逾期超过约定日期5个工作日不能完成的，采购人可单方面解除合同不支付设计费。供应商因逾期完成或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值20%的违约金。

3.服务质量保证期内需配合实施过程中的核实、技术指导等，供应商应负责免费提供后续服务。

4.供应商负责免费对工程设计错误进行及时更正、并按规定进行调整或补充。

5.供应商能提供快速的售后服务响应，如在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在2小时内到达现场进行服务。

6.在服务质量保证期内，供应商应对出现的报告质量问题负责处理解决并承担一切费用。

七、项目安全事项及违约责任

1.供应商在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有人员办理人身意外保险。

2.供应商应严格执行各项国家、地方有关法律规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好社会稳定风险分析服务工作。供应商在服务期间，供应商技术人员若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由供应商承担，采购人概不负责。

3.社会稳定风险分析服务期间，供应商应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成供应商相关技术人员人身损害，供应商不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由向采购人提出补偿要求。

十、服务质量保证期

1.服务质量保证期 1 年（自项目竣工验收起算）。

2.服务质量保证期内需配合实施过程中的核实、技术指导等，供应商应负责免费提供后续服务。

3.供应商负责免费对工程设计错误进行及时更正，并按规定进行调整或补充。

4.供应商能提供快速的售后服务响应，如在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在2小时内到达现场进行服务。

5.在服务质量保证期内，供应商应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、评审标准（见附件1）

十二、现场报名提交资料清单（均需加盖单位公章，所有资料需用信封密封，信封外包装上应当注明项目名称、响应供应商名称，封口处加盖响应供应商公章）

1.报价表（格式见附件2）；

2.营业执照复印件；

3.企业资质证书复印件；

4.技术团队证明资料；

5.业绩经验证明资料；

6.资格要求中需提供的相关承诺函。
十三、报名时间及接收资料地址
报名时间：2025年11月3日-11月7日（工作日8：30-18：00）

接收资料地址：湛江市赤坎区海田路288号。  

十四、中选服务单位的确定

最终中选结果将通过我局网站发布成交公告，并在广东省网上中介服务超市进行正式公开选取并发布中选结果

十五、采购人联系方式

地址：湛江市赤坎区海田路288号 

联系电话：0759-3195012    联系人：陈晓东

附件1
综合评分表
	分项
	分值
	评审内容
	评审细则

	商务

部分

（40分）
	12
	设计团队综合素质
	项目负责人具有高级工程师及以上职称或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格得6分；

设计团队配备满足5人，其中含项目负责人1人、供应商员3人、造价编制人员1人，且满足资格要求，得4分；设计团队人员配备5人以上，且均具备高级工程师及以上职称，得6分。
需提供相关证明材料。

	
	20
	企业业绩
	供应商自 2021年1月1日起有（排水、道路、桥梁、园林、环卫、照明6大类型之一）项目设计类业绩（ 以合同签订之日为准） ，每提供一份得5分 ，最高 20 分。
注：提供合同复印件加盖公章 ，否则不得分。

	
	8
	企业荣誉
	供应商自 2021年 1 月 1 日以来（时间以证书时间为准）获得过市级及其以上颁发的荣誉奖，每个得2分，最高得 8分。

注：投标文件中须提供相关（获奖）证书扫描件；

	技术

部分

（40分）
	10
	对招标项目的理解
	对项目的理解非常准确，得8-10分；基本准确，得6～8分；一般，得4～6分。

	
	5
	总体设计思路
	总体设计思路清晰、切实可行：
优秀，得5分；良好，得3～4分；一般，得1～2分。

	
	10
	现场踏勘数据
	现场复勘，对项目实施内容、提供的数据详细准确，得8-10分；基本准确，得6～8分；一般，得4～6分。

	
	5
	招标项目的特点、关键技术问题的认识
	非常准确，得5分；基本准确，得3～4分；一般，得1～2分。

	
	3
	设计计划安排
	工作计划实施、安排合理，得3分；比较合理，得2分；一般，得1分。

	
	2
	设计质量保证措施
	措施具体可靠，可实施性强，得2分；措施具体性、可实施性一般，得1分。

	
	3
	设计进度保证措施
	措施具体可靠，可实施性强，得3分；措施较具体，可实施性较强，2分；措施具体性、可实施性一般，得1分。

	
	2
	后续服务的安排及保证措施
	安排科学合理，得2分；安排一般合理，得1分。

	报价

部分

（20分）
	20
	投标报价
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且最后报价（指修正后报价，下同）最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/最后投标报价)×价格权值×100。


附件2： 

报 价 表
供应商名称： 

	项目内容
	最高限价（元）
	报价（元）
	备注

	
	
	
	


注：1、报价供应商须按要求填写。

2、本次投标报价均为一次报价，超出最高限价为无效投标。
3、最终合同价以市财政局审定预算进行计算。

4、不得随意更改报价表格式，否则视为无效投标。
